## FASADE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE NA ADRESI: Ante Kovaćića 20-Rijeka
c)
Napomena:Za sve marke norme koje su navedene u troškovniku vrijedi izričaj JEDNAKOVRIJEDNOST koji se dokazuje atestima certifikatima, tehničkim upustvima
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
1.1. | Organizacija gradilišta. Sve kompletno sa zaštitnom ogradom, ulaznim vratima za vozila i radnike, natpisnom pločom, odlagalištem iskopnog, otpadnog i neutrošenog materijala, kontejnerom (barakom) za smještaj alata, garderobe, uprave i sl., te prijenosnim kemijskim WC-om.
| Obračun po kompletu organizacije gradilišta. | kompl. | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
1.2. | Dobava,postava,skidanje i otprema tunelske skele-prolaza za pješake ,izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata,sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima.Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge,a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno ili alternativno PVC foliju.Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune ,glatke oplate visine 1-1,2 mu svrhu zaštite pješaka od prometa u kretanju.Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalažu HTZ propisi.Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine,što je uključeno u cijenu skele.Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele.U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine.
| minimalna dužina tunela 5m | paušal | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
1.3. | Dobava,postava,skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi (visina montaže do cca 65 m visine ukupno sa visinom prolaza za pješake).Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor o jutenih ili plastičnih traka,koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini.Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat a od udara groma uzemljenjem.Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve-penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli.Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.U cijeni je i osiguranje i zaštita na rubnim dijelovima skele ,susjednih zgrada s obzirom na blokovsku dispoziciju predmetne zgrade. Obračun se vrši po m2 verikalne projekcije površine skele.
|  | m2 | 6900 | GRUPA 1 | GRUPA 1
1.4. | Zaštita svih vanjskih otvora ,odnosno postojeće vanjske slolarije zaštitnom folijom koja može odoljeti vjertu i spojena sa samoljepljivom trakom.U cijeni sav rad ,materijal i pomoćni materijal.Folija se postavlja prije izvođenja završnog sloja i impregnacije. Obračun po m2
|  | m2 | 2600 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 1. prethodni i pripremni radovi: |  |  | GRUPA 1 | GRUPA 1
2. | DEMONTAŽA I RUŠENJA | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
2.1. | Skidanje postojeće toplinske izolacije koja se sastoji od sloja ljepila, toplinske izolacije debljine cca 5cm i završnog sloja i ljepila.U stavci uračunat sav potreban rad na uklanjanju postojeće izolacije KAO I ODVOZ NA GRADILIŠNI DEPONIJ.Obraćun po m2 skinute površine fasade.Špalete se obračunavaju po neto površini skinute obloge.Ne vrijede koeficijenti obračuna za otvore u smislu razvijenih površina i slično..
|  | m2 | 7500 | GRUPA 1 | GRUPA 1
2.1. | Demontaža postojećih limenih elemenata na objektu sa svim potrebnim radnjama (fazonskim komadima,obujmicama i pričvršćenjima).U cijeni sav potreban rad,horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na deponij.Obračun po m'
| opšav krova strojarnice krovišta | m | 30 | GRUPA 2 | GRUPA 2
| atika ravnog krovišta | m | 145 | GRUPA 2 | GRUPA 2
| opšav nastrešnice i ulaznog dijela krova | m | 15 | GRUPA 2 | GRUPA 2
| opšavi dimnjaka i ventilacija | kom | 10 | GRUPA 2 | GRUPA 2
2.2. | Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju zgrade na mjesto prema odluci nadzornog inženjera i suvlasnika zgrade te ponovna montaža nakon izvedbe radova .U cijeni sav potreban rad,alat i pomoćni materijal .Obračun po kom
| - vanjska jedinica klima uređaja | kom | 20 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| - satelitska antena | kom | 15 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| - sušila za rublje | kom | 13 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| - rasvjetna tiijela | kom | 300 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| - kućni broj | kom | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
2.3. | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih prozorskih limenih i kamenih klupčica sa odvozom na gradski deponij .U cijeni sav potreban rad s odvozom na gradski deponij. Obračun po metru dužnom demontirane klupčice (bez obzira na dubinu klupice)
|  | m | 1100 | GRUPA 1 | GRUPA 1
2.4. | Uklanjanje slabodržeće žbuke s pročelja zgrade do nosivog dijela .Pretpostavljena debljina sloja 2.5 -3.5 cm.Detaljan pregled nakon postavljene skele uz prisustvo i ovjerom nadzornog inženjera .Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati slabodržeće površine.Površina koja je predviđena kao loža je cca 60% ukupne površine.Obračun po m2 pretpostavljene površine s odvozom šute na gradski deponij
|  | m2 | 1300 | GRUPA 1 | GRUPA 1
2.5. | Štemanje postojećeg ZIDA na špaletama prozora u debljini od cca 3cm radi izrade fasade.Obračun po m dužnom odštemane špalete.Otpad odvesti na gradilišni deponij koja je obraćunata u ovoj stavci.
|  | m | 700 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 2. demontaža i rušenja: |  |  |  | GRUPE 1 I 2
3. | ZAVRŠNI ZIDASKO -OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO -
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
3.1. | Otprašivanje površine kompletnog pročelja i pranje vodenim mlazom pod pritiskom,uključivo i pranje sokla nakon skinute postojeće toplinke izolacije.Stavka se obračunava po izvedenim situacijama upisom količina u građevinskoj knjizi I prema naputcima nadzornog inženjera.Obračun po m2.prozori se odbijaju do 3m2
|  | m2 | 9400 | GRUPA 1 | GRUPA 1
3.2. | Izvedba žbuke na oštećenim dijelovima pročelja,te ravnanje završno grubom žbukom u debljini do max 3,0 cm u ravnini sa postojećom završnom žbukom na dijelovima koji se pokrivaju toplinskom izolacijom .Ukoliko su potrebne veće debljine,žbukanje izvesti u više slojeva na prethodno očvrsli sloj. Površina koja je predviđena kao loža je cca 60% ukupne površine.Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi i sa ovjerom nadzornog inženjera.Obračun po m2 izvedene površine
|  | m2 | 1300 | GRUPA 1 | GRUPA 1
3.4. | Dobava i ugradnja kamenih granitnih klupčica debljine 3cm koja ima potrebno zarezivanje sa donje strane-okap i sa gornje strane ne bočnim stranicama(alternativno se može izvesti sa silikonom) Obračun po metru dužnom ugrađene klupčice do uporabne vrijednosti .U stavci uračunato i eventualno štemanje radi dobijanja potrebne visine i pada.Obraćun po m dužnom ugrađene klupice
|  | m | 1100 | GRUPA 1 | GRUPA 1
3.4. | Izvedba hidroizolacije na poziciji prozorskih klupica na pripremljenoj podlozi od fasade širine cca 20cm.Izoliranje se vrši premazivanjem sa hidroizolacijom na bazi cementa(Mapei ili Sika) sa dovoljnim brojem premaza do uporabne vrijednosti.U stavci uračunati svi potrebni radovi na izvođenju hidroizolacije.Obračun po metru dužnom.
|  | m | 1100 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 3. završni zidasko -obrtnički radovi |  |  | GRUPA 1 | GRUPA 1
4. | IZOLACIJSKI I FASADERSKI RADOVI | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
4.1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vertikalne hidroizolacije podnožja zida-sokla vanjskih zidova do visine 40 cm od samog tla.Hidroizolacija se vrši pomoću polimer cementne hidroizolacije sa potrebnim armiranjem mrežicom uz minimalno dva premaza.Obračun po kompletu radova. Obračun po izvedenoj površini
|  | m2 | 60 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.2. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava vanjske toplinske izolacije (ETICS) za obradu lindre (lamele kamene vune) MINERALNE KAMENE d=5cm VUNE ETAG 4(HRN 12667 ili JEDNAKOVRIJEDNO) i dijela kod podruma(ploče EPS), d=6 cm , slijedećih karakteristika : *klasa gorivosti A1 HRN EN 501-1 ili JEDNAKOVRIJEDNO *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 ili JEDNAKOVRIJEDNO Faze izrade : - Premaz dubinske impregnacije - nanošenje polimerno-cementnog ljepila PO CIJELOJ POVRŠINI KAMENE VUNE - na ploče kamene vune nanosi se polimerno -cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno -cementnog ljepila-postavljanje sidrenih tipli minimalno 10kom po m2(kod lindre) - nakon sušenja 5-7 dana ,prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj.Završni sloj obračunat u zasebnoj stavci Sistem se izvodi na ab elementima i zidovima od opeke.Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom , okapni profili) i ojačanja na sve rubove., Obračun po m dužnom Dokaznica mjera fasade dana je u projektu.Površina se obraćunava po neto površini bez uzimanja u obzir razvijenih površina.
| debljina izolacije 6cm-na dijelu objekt u podrumu (ploče EPS) | m2 | 360 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| debljina izolacije 5cm-na dijelu lindre (lamele vune) | m2 | 280 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.3. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu fasadnog povezanog sustava vanjske toplinske izolacije (ETICS) MINERALNE KAMENE VUNE ETAG 4(HRN 12667 ili JEDNAKOVRIJEDNO) , d= 10 cm , slijedećih karakteristika : *klasa gorivosti A1 HRN EN 501-1 ili JEDNAKOVRIJEDNO *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 ili JEDNAKOVRIJEDNO Faze izrade : - premazivanje dubinske impregnacije u boji uračunato u ovoj stavci - postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče kamene vune *pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm - nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča - nakon ljepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama (prosječno-10kom/m2) Konačan broj spojnica je potrebno uvidjeti u odnosu na stanje zidne površine i uz statički proračun pričvrsnica (test čupanja na licu mjesta) - na rubnim dijelovima postavljaju se -rubni profili kao i oko otvora s tim da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm) - na ploče kamene vune nanosi se polimerno -cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno -cementnog ljepila.Minimalna debljina ljepila i na toplinskoj izolaciji iznosi 5mm - nakon sušenja 5-7 dana ,prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj.Završni sloj obračunat u zasebnoj stavci Sistem se izvodi na ab elementima i zidovima od opeke.Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove, čoškove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko špaleta mineralnom vunom d =2.0-4.0 cm, te nabava i postavljanje kanala antenski kabel i sl. . U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete.Obračun po m2 površine napomena:otvori do 3m2 se ne obijaju otvori od 3-5 m2 se odbija 3m2.Obračun se izvršava prema ortogonalnoj projekciji fasade.Svi utori i ispupćenja proćelja su uračunata u ortogonalnu projekciju pročelja.Špalete su obraćunate na temelju gore navedenog izračuna.Dokaznica mjera fasade dana je u projektu.
|  | m2 | 7800 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.4. | Dobava i izvedba zaštitno dekorativne akrilne žbuke gdje je prethodno postavljena toplinska izolacija valjane teksture (zrno do 2.00 mm)u svemu prema uputama proizvođača.Izvedba u 2 boje,svijetlih tonova po želji investitora.U stavci uračunat samo završni sloj dok je kompletna priprema obuhvaćena u drugoj stavci.Detalje fasade izvesti prema pravilima Etics sistema i u kordinaciji sa nadzornim inženjerom. Obračun po m2 pročelja koje se žbuka.
| fasadni dio pročelja sa toplinskom izolacijom-katovi | m2 | 7900 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.5. | Nabava materijala,izrada i postava završnog sloja i obrada podlogu od armiranog cementnog ljepila i postavljene mrežice koja je obračunata u ovoj stavci sa akrilatnom žbukom veličine zrna 2 mm.Boja po izboru predstavnika investitora.Izvesti prema uputama proizvođača.Minimalna debljina ljepila i mrežice iznosi 5mm.Obračun po m2 što ukljućuje prethodnu pripremu podloge i postavljanje završnog sloja.Priprema podloge podrazumjeva dubinsko impregniranje površine.(pranje dijela je predviđeno u drugoj stavci). Obraćun stavke je predviđen po neto površinama balkona i nisu predviđeni koficijeni razvijenih površina.U dokaznici mjera su prikazane površine u razvijenom stanju.U jediničnoj cijeni su predviđeni svi potrebni radovi imaterijal(okapni profili , kutni profili i slično) za finalnu uporabu.Na svim kutevima su predviđeni kutni profili dok na donjem dijelu su predviđeni okapni profili.
| dio balkona i podgleda | m2 | 1600 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.5. | Nabava materijala,izrada i postava završnog sloja sa akrilatnom žbukom na bazi umjetnih smola (kao npr.Teraplast ili jednakovrijedno)veličine zrna 1.25 mm.Boja po izboru predstavnika investitora.Izvesti prema uputama proizvođača.Obračun po m2 što ukljućuje prethodnu pripremu podloge i postavljanje završnog sloja.Priprema podloge podrazumjeva čišćenje podloge,pranje podloge i dubinsko impregniranje površine
| prizemni dio prostorije od drvarnica | m2 | 360 | GRUPA 1 | GRUPA 1
4.6. | Dobava i izvedba zaštitno dekorativne akrilne žbuke gdje je prethodno postavljena toplinska izolacija valjane teksture (zrno do 2 mm)u svemu prema uputama proizvođača.Izvedba u 1 boji, svijetlih tonova po želji investitora.U stavci uračunat samo završni sloj dok je kompletna priprema obuhvaćena u drugoj stavci.Detalje fasade izvesti prema pravilima Etics sistema i u kordinaciji sa nadzornim inženjerom. Obračun po m2 pročelja koje se žbuka.Obračun se vrši po neto razvijenoj površini.
| dio lindre | m2 | 280 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 4. izolacijski i fasaderski radovi: |  |  | GRUPA 1 | GRUPA 1
5. | SANACIJA RAVNOG KROVA | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
5.1. | Postavljanje parne brane na ravnom krovištu.Preklop parne brane prema proizvođaču parne brane.Folije zalijepiti međusobno uračunato u ovoj stavci.Obračun po m2 postavljenog krovišta neto.U stavci uračunati i odzračnici koji se postavljaju.
| Obračun po m2 parne brane | m2 | 500 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.2. | Izvedba horizontalne hidroizolacije ravnog krova . Dobava materijala te izrada hidroizolacije iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, debljine 1,5mm, ( Sikaplan 15G ili JEDNAKOVRIJEDNO). Izvesti mehaničko privršćenje nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Npr. vijci za ravni krov iz programa EJOT ili SFS. Predvidivo 8kom/m2. Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik. Hidroizolaciju izvodi firma s potrebnim iskustvom i ovlaštenjem od proizvođača.
| kaširani lim-r.š. prosječno r.š 15cm | m | 180 | GRUPA 2 | GRUPA 2
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 600 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.3. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vanjske toplinske izolacije ravnog krova (ETICS) minimalne gustoće 150kg/m3 MINERALNE KAMENE VUNE ETAG 4(HRN 12667 ili JEDNAKOVRIJEDNO) , d= 16cm , slijedećih karakteristika : *klasa gorivosti A1 HRN EN 501-1 *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 . U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete.Obračun po m2 površine
|  | m2 | 450 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.4. | Ugradnja slivnika od PVC-a, (prilagođeno slivničkoj vertikali), u slivničke vertikale. Slivnici se mehanički pričvršćuju za podlogu, i na njih se vari hidroizolacija .Obračun pokomadu ugrađenog slivnika(po kompletu radova do uporabne vrijednosti)4 slivnika su na krovu a 2 slivnika na terasama zadnjeg kata
|  | kom | 6 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.5. | Dobava i montaža odzračnika na hidroizolaciju u sistemu hidroizolacije.Visina odzračnika minimalno 20cm sa kapom kao završetkom.Obtračun po komadu ugrađenog odzračnika
|  | kom | 8 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.6. | Skidanje kamenih ploča sa ravnog krovišta . U stavci sav potreban rad na odvozu ploća na gradilišni deponij udaljenosti do 10km. Obračun po m2 demontiranih ploća
| Obračun po m2 površine terase | m2 | 46 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.7. | Dobava i ugradnja betomskih kulir ploće dimenzija 40x40x4cm u sustavu sa otvorenim reškama na gumenim podmetaćima.Obračun po m2 ugrađenih ploća
|  | m2 | 46 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.8. | Dobava i izvedba sloja geotekstila iznad toplinske izolacije kao razdjelnog sloja, geotekstil gustoće 200 gr/m2, .Obračun po m2 izvedenog sloja
| ravni krov i terase na zadnjoj etaži | m2 | 450 | GRUPA 2 | GRUPA 2
5.9. | Provjera padova prema slivnicima i eventualno ispravljanje krivih padova - dopunjavanje rupa na površini krovišta.Ispravljanje padova izvodi se betonskim estrihom potrebne debljine armiram rabic mrežicom.Detalj ugradnje dogovoriti i dokazati putem građevinske knjige u dogovoru sa nadzornim inženjerom.Obračun po m2 površine ravnog krova
| Obračun po m2 površine ravnog krova | m2 | 80 | GRUPA 2 | GRUPA 2
| Ukupno - 5 Izolaterski radovi |  |  | GRUPA 2 | GRUPA 2
6. | LIMARSKI RADOVI | UKUPNO -
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
6.1. | Dobava i doprema materijala te izrada limene atike - lajsne na ravnom krovu (obodni dio krovišta i dio strojarnice)prema detalju iz nacrtnog dijela, od pocinčanog lima debljine 4,0 mm, razvijene širine do 40 cm.Potrebno lim uzemljiti.U stavci uračunati i turbo vijci(potrošnja 10kom po m dužnom)
| Obračun po m' | m' | 160 | GRUPA 2 | GRUPA 2
6.2. | Dobava i doprema materijala te izrada i plastificirane aluminijske klupice ispod prozora debljine minimalno d=2mm.Klupica nakon izrade fasade mora biti izbačena min 4cm. Prije davanja ponude obavezno izmjera na licu mjesta(više vrsta prozora i dužina). .U stavci obračunat sav potreban rad na montaži nove klupice.
| Obračun po m' izvedene klupčice. R.š. cca 45cm | m' | 1000 | GRUPA 1 | GRUPA 1
6.3. | Dobava i doprema materijala te izrada opšava nadsrešnica nad ulazima u zgradu od plastificiranog lima debljine d=1mm. Razvijena površina cca 70cm.U stavci uračunat sav potreban rad i materijal za izvođenje stavke
| Obračun po komadu izvedenog opšava nadstrešnice | m' | 12 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 6. limarski radovi |  |  |  | GRUPE 1 I 2
7. | OSTALI RADOVI | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
7.1. | Završno čišćenje objekta od ostataka ljepila, silikata. Potrebno očistiti sve klupice, stakla i okoliš objekta.Obračun po kompletu radova
|  | paušal | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.2. | Dobava i ugradnja cijevi za odvod kondenzata klima uređaja koji su postavljeni na fasadi.Cijevi su fiksirane za zid obujmicama. Dispozicija i broj vertikala za klima uređaje potrebno dogovoriti sa predstavnikom zgrade na licu mjesta i u kordinaciji sa nadzornim inženjerom. Promjer cijevi koji se ugrađuje iznosi 32mm.Obračun po m' ugrađene cijevi sa kompletnim radovima do uporabne vrijednosti.
|  | m | 400 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.3. | Ličenje metalnih dijelova koji su u kontaktu sa fasadom.Rad uključuje skidanje starog naličja i,odmašćivanja podloge,nanošenja temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza u boji po želji investitora.Obračun po paušalu kompletne zgrade.
| ličenje protupozarnih stepenica na zadnjoj etaži-staza za ravni krov | paušal | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.4. | Ličenje metalnih dijelova koji su u kontaktu sa fasadom.Rad uključuje skidanje starog naličja i,odmašćivanja podloge,nanošenja temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza u boji po želji investitora.Obračun po m2 ograde.Prikaz oblika i količine ograde prikazano u dokaznici mjera
| balkonska ograda razne visine | m2 | 580 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.5. | Demontaža postojećih rigalica sa balkona i ugradnja novih rigalica od inoxa promjera fi 40mm.U stavci uračina sav potreban rad na demontaži postojeće i ugradnji novih rigalica sa izradom potrebne hidroizolacije oko rigalica.Obračun po komadu rigalice
|  | kom | 260 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.6. | Ugradnja horizontalne dilatacije objekta.Dilatacija se postavlja na sredini objekta.Dilatacija se izvodi sa tipskim dilatacijskim profilom .Obraćun po kompletu radova sa svim potrebnim radnjama.Obraćun po m dužnom.
|  | m | 120 | GRUPA 1 | GRUPA 1
7.7. | Dobava i ugradnja stalaka za bicikle od inoxa za smještaj 5 bicikla. U stavci uračunat sav potreban rad na ugradnji i označavanju parkirnih mjesta na lokaciji. Obračun po kompletu radova do uporabne vrijednosti
|  | kom | 1 | GRUPA 1 | GRUPA 1
| UKUPNO - 7. ostali radovi: |  |  | GRUPA 1 | GRUPA 1
8. | STOLARSKI RADOVI | UKUPNO - |  | :
R.br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupan iznos (€)
8.1. | Demontaža postojećih vrata, Dobava i ugradnja aluminijskih ulaznih vrata sa djelomićnim panelom i staklom sukladno dispoziciju u nacrtnom dijelu.U stavci uračunata potrebna pumpa i elektronska brava za parlafon. Uw<1.6(W/m2K). Obračun po kompletu radova
|  | kom | 1 |  | 0
8.2. | Demontaža postojećih prozora, Dobava i ugradnja PVC prozora I balkonskih vrata sa trostrukim staklom 4-12-4-12-4 + low e premaz Ug=1.0(W/m2K) a cijeli prozor Uw<1.6(W/m2K) prema normi EN 10077-2 ILI JEDNAKOVRIJEDNO. PROZORI SE POSTAVLJAJU NA ZONI GRIJANO -VANI. U stavci uračunata sva potrebna montaža i demontaža na finalnoj upotrebi prozora i vrata.U stavci uračunata i zaštita od sunca(aluminijske rolete) Obračun po komadu ugrađeneg tipa prozora ukljućivo i roleta.Za sve stavke dana je shema stolarije u nacrtnom dijelu
ili jednakovrijedan proizvod/norma:
| pozicija prozora TIP 1 | kom | 31 |  | 0
| pozicija prozora TIP 2 | kom | 22 |  | 0
| pozicija prozora TIP 3 | kom | 30 |  | 0
| pozicija prozora TIP 4 | kom | 20 |  | 0
| pozicija prozora TIP 5 | kom | 21 |  | 0
| pozicija prozora TIP 6 | kom | 23 |  | 0
| pozicija prozora TIP 7 | kom | 27 |  | 0
8.3. | Demontaža postojećih otvora Dobava i ugradnja ALUMINIJSKE STIJENE sa DVOSTRUKIM STAKLOM JEDNO OD STAKALA ARMIRANO SIGURNOSNO a cijeli prozor Uw<1.6(W/m2K) prema normi EN 10077-2 ILI JEDNAKOVRIJEDNO. U stavci uračunata sva potrebna montaža i demontaža na finalnoj upotrebi vrata.Pozicija vrata na stubištu.Obračun po komadu ugrađeneg tipa prozora ukljućivo.Potrebno atest za nezapaljivost RE 90
ili jednakovrijedan proizvod/norma:
| pozicija prozora TIP 8 | kom | 19 |  | 0
8.4. | Demontaža postojećih prozora, Dobava i ugradnja PVC prozora I balkonskih vrata sa trostrukim staklom 4-12-4-12-4 + low e premaz Ug=1.0(W/m2K) a cijeli prozor Uw<1.6(W/m2K) prema normi EN 10077-2 ILI JEDNAKOVRIJEDNO. PROZORI SE POSTAVLJAJU NA ZONI GRIJANO -VANI. U stavci uračunata sva potrebna montaža i demontaža na finalnoj upotrebi prozora i vrata.U stavci uračunata i zaštita od sunca(aluminijske rolete) Obračun po komadu ugrađeneg tipa prozora ukljućivo i roleta.U stavci uračunata sva potrebna montaža i demontaža na finalnoj upotrebi prozora i vrata. Obračun po komadu ugrađeneg tipa prozora.Približna površina stolarije iznosi 13m2 po jednom otvoru.Način otvaranja i broj pregrada dogovoriti detaljno sa investitorom
ili jednakovrijedan proizvod/norma:
| pozicija prozora TIP 9 | kom | 3 |  | 0
8.5. | Demontaža postojećih prozora, Dobava i ugradnja PVC prozora I balkonskih vrata sa trostrukim staklom 4-12-4-12-4 + low e premaz Ug=1.0(W/m2K) a cijeli prozor Uw<1.6(W/m2K) prema normi EN 10077-2 ILI JEDNAKOVRIJEDNO. U stavci uračunata sva potrebna montaža i demontaža na finalnoj upotrebi prozora i vrata. Obračun po komadu ugrađeneg tipa prozora
ili jednakovrijedan proizvod/norma:
| pozicija prozora TIP 10 | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO - 8. stolarski radovi: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO - |  | :
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  | € | GRUPA 1
2. | DEMONTAŽA I RUŠENJA |  |  | € | GRUPE 1 I 2
3. | ZAVRŠNI ZIDASKO -OBRTNIČKI RADOVI |  |  | € | GRUPA 1
4. | IZOLACIJSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  | € | GRUPA 1
5. | SANACIJA RAVNOG KROVA |  |  | € | GRUPA 2
6. | LIMARSKI RADOVI |  |  | € | GRUPE 1 I 2
7. | OSTALI RADOVI |  |  | € | GRUPA 1
8. | STOLARSKI RADOVI |  |  | € | 0
| UKUPNO |  |  | € | 0
| PDV (25%): |  |  | € | 0
| UKUPNO: |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA
UKUPNO RADOVI ZA GRUPU 3
| UKUPNO (bez PDV-a) u eurima: |  |  | € | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) u kunama: |  |  | kn | 0
| PDV (25%) u eurima: |  |  | € | 0
| PDV (25%) u kunama: |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) u eurima : |  |  | € | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) u kunama |  |  | kn | 0
Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna
| Datum izrade: travanj 2020. god. | Projektant:
HRVOJE PAVELIĆ, dipl.ing.građ.
Napomena: Naručitelj je u troškovniku označio stavke radova koje pripadaju grupi 1 i 2 te Ponuditelj ta polja ne ispunjava. Za predmetnu grupu 3 radova Ponuditelj treba upisati jedinične cijene odnosno polja koje je Naručitelj označio žutom bojom. Nije dozvoljeno mijenjanje količina i/ili opisa stavki troškovnika. Naručitelj je u troškovniku jedinične cijene i ukupan iznos izrazio u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Rekapitulacija radova izražena je u eurima; iznosi navedeni u Ponudbenom listu moraju odgovarati vrijednostima dobivenim u troškovniku.
| Mjesto i datum: | Ponuditelj (potpis i pečat):
HRVOJE PAVELIĆ, dipl.ing.građ.